GZ-2020XXX“建筑工程识图”赛项

赛题库

本题库结合“建筑工程识图”赛项的技能与知识要求制定，由建筑工程识图（包括：建筑专业施工图识读、结构专业施工图识读及综合识读三个部分）、建筑工程绘图（包括：建筑工程施工详图绘制、建筑专业竣工图绘制两个部分）两个模块组成。结合当次竞赛选用的建筑工程案例图纸的技术数据及组卷标准对各部分的权重要求，在题库所列入的技能领域范围内组合赛卷。

一、建筑工程识图

第一部分:建筑专业施工图识读（共计300题）

参赛选手根据提供的建筑专业施工图等工程文件，了解图纸信息，发现存在的错误、疏漏，在规定时间内独立完成与图纸内容相关的技能考核任务。

任务一：建筑设计总说明的识读（20题）

1.工程图纸目录作用与编排原则；

2.建筑设计总说明的作用；

3.本工程的设计依据；

4.本工程概况；

5.本工程的尺寸单位；

6.本工程的建筑高度；

7.本工程的功能类别；

8.本工程的结构形式；

9.本工程的耐火等级；

10.确定耐火等级的依据；

11.本工程的防火分区；

12.民用建筑防火分区的分隔方式；

13.本工程标高的有关信息；

14.本工程的绿建指标；

15.本工程的上下水、供热、供电的获取方式；

16.防火门的应用和分级；

17.构件与材料的耐火极限；

18.材料的燃烧性能分级；

19.直接顶棚与吊顶棚；

20.幕墙的分类。

任务二、其他文本文件的识读（45题）

1.本工程窗的类别；

2.本工程门的类别；

3.本工程门窗选用的原则；

4.本工程门窗应用的标准图集；

5.本工程内墙构造做法；

6.本工程外墙构造做法；

7,本工程室内踢脚的构造做法；

8.本工程卫生间墙面的构造做法；

9.本工程卫生间卫生洁具的种类；

10.本工程幕墙构造做法；

11.本工程防潮层构造做法；在总说明？

12.本工程何处设置了垂直防潮层；

13.本工程地下层地面构造做法；

14.本工程首层公共部分地面构造做法；

15.本工程首层门厅地面构造做法；

16.本工程楼层公共部分地面构造做法；

17.本工程卫生间地面构造做法；

18.本工程走廊顶棚构造做法；

19.本工程办公室顶棚构造做法；

20.本工程会议室顶棚构造做法；

21.本工程吊顶采用的罩面板；

22.本工程吊顶采用的龙骨；

23.本工程屋面排水的组织方式；

24.本工程屋面保温层采用的保温材料；

25.本工程屋面的隔热构造；

26.本工程屋面防水的类别；

27.本工程应用的屋面防水材料；

28.本工程的隔汽层；

29.本工程上人屋面面层构造；

30.本工程散水构造做法；

31.本工程明沟构造做法；

32.本工程行车坡道构造做法；

33.本工程轮椅坡道构造做法；

34.本工程的无障碍设施；

35.本工程竖向交通设施构成；

36.本工程楼梯踏步面层构造；

37.本工程楼梯栏杆与扶手构造；

38.本工程楼梯间门的类别；

39.本工程电梯的型号信息；

40.本工程建筑节能方案；

41.本工程建筑节能构造做法；

42.本工程外窗选择的节能功效；

43.玻璃幕墙的防火与防烟构造；

44.本工程会议室门套的构造；

45.本工程防火窗的等级与构造。

任务三：建筑总平面图的识读（25题）

1.本工程用地红线；

2.本工程建筑红线；

3.本工程的用地面积；

4.本工程新建建筑的占地面积；

5.本工程新建建筑与原有建筑的关系；

6.本工程与周边道路的关系；

7.本工程基地出入口的布置；

8.本工程的坐标；

9.本工程主体的坐落方位；

10.本工程的建筑密度；

11.本工程的容积率；

12.本工程的绿地率；

13.本工程室外标高的标注规则；

14.本工程的停车位数量；

15.本工程的道路布置；

16.本工程的消防通道；

17.本工程基地内道路转弯半径的标注；

18.本工程的场地排水坡度；

19.本工程的场地排水组织；

20.本工程基地室外设计地面的最大落差；

21.总平面图的尺寸单位；

22.总平面图确定建筑坐标的方法；

23.总平面图标注新建建筑层数的方法；

24.地下车库入口的图例；

25.总平面图停车位的表示方法。

任务四：建筑平面图的识读（90题）

1.本工程的定位轴线；

2.本工程定位轴线的分区；

3.本工程横向及纵向定位轴线的起止编号；

4.本工程应用的分轴线；

5.本工程建筑总长度尺寸；

6.本工程地下层防火分区的界限；

7.本工程地上部分防火分区的界限；

8.本工程不同防火分区防火门的选用；

9.本工程消防控制室的位置；

10.本工程出入口的数量；

11.本工程出入口门的开启方式；

12.本工程防火门的位置和数量；

13.本工程疏散楼梯的数量；

14.本工程疏散楼梯间的平面形式；

15.本工程楼梯间的平面形式；

16.本工程电梯的类别；

17.本工程的消防电梯；

18.本工程电梯间的平面形式；

19.本工程主入口台阶的尺度和步数；

20.本工程主入口门厅的建筑面积；

21.本工程标准层的交通组织形式；

22.本工程室外台阶的种类；

23.本工程散水的宽度；

24.本工程散水分仓缝的设置；

25.本工程雨蓬的类别；

26.本工程主入口雨篷的尺寸；

27.本工程主入口雨篷的材料；

28.本工程阳台的类别；

29.本工程阳台的尺寸；

30.本工程墙体和定位轴线的关系；

31.本工程墙体的厚度；

32.本工程的墙体材料；

33.本工程设备箱的种类；

34.本工程设备箱的位置及尺寸；

35.本工程同楼层各房间楼地面的标高；

36.本工程卫生间的布置及卫生洁具数量；

37.本工程卫生间盥洗室的设置；

38.本工程开水间的设置；

39.本工程设有通风道的房间；

40.本工程平面疏散的组织方式；

41.本工程首层平面的无障碍设施；

42.本工程标准层的无障碍设施；

43.本工程门的编号；

44.本工程窗的编号；

45.本工程防火门的位置；

46.本工程自由门的位置；

47.本工程会议室门的数量和开启方式；

48.本工程楼梯间窗的设置；

49.本工程主要房间的窗（玻、洞）地比；

50.本工程设置的变形缝；

51.变形缝的位置；

52.变形缝的数量；

53.变形缝的宽度和缝型；

54.墙身变形缝的盖缝构造；

55.墙身变形缝的保温措施；

56.本工程屋面排水坡度；

57.本工程雨水口的数量；

58.本工程雨水管的尺寸和材料；

59.本工程通风道出屋面构造；

60.本工程楼梯间出屋面的有关信息；

61.本工程电梯间出屋面的有关信息；

62.本工程的剖面位置及观察方向；

63.本工程剖面的编号；

64.本工程平面图局部索引的信息；

65.本工程墙体的平面细部尺寸；

66.本工程首层室内地面的标高；

67.本工程首层卫生间地面的标高；

68.本工程电梯井道地坑顶面的标高；

69.本工程电梯机房的地面的板面标高；

70.定位轴线的线型和线宽；

71.定位轴线的编号作用与原则；

72.定位轴线的分区；

73.指北针在平面图的标注；

74.散水坡在平面图的标注；

75.雨蓬、阳台在平面图的标注；

76.门窗图例；

77.门窗编号；

78.楼梯平面型式的图例；

79.设备箱的标注要求；

80.地坑和井道在平面图中的图例；

81.平面图的尺寸单位；

82.建筑标高的定位；

83.雨水管在平面图中的表示方式；

84.通风道的图例；

85.屋面排水的表示方式；

86.详图与索引的应用；

87.剖切符号的应用；

88.楼梯行走方向标识的应用；

89.不同配重方式的电梯平面图例；

90.平面图建筑材料图例的应用范围。

任务五：建筑立面图的识读（25题）

1.本工程外立面所应用的装饰材料；

2.本工程外立面主要组成部分的识读；

3.本工程立面图室外地平线的定义；

4.本工程建筑立面转折与凸凹部分的线型；

5.本工程立面指定部分主要构件的识读；

6.本工程台阶在立面图的表示方式；

7.本工程坡道在立面图的表示方式；

8.本工程主入口花池在立面图的表示方式；

9.本工程立面图无障碍设计设施的表示方式；

10.本工程勒脚的饰面材料；

11.本工程主入口门的设置；

12.本工程窗的分格及开启方式；

13.本工程立面图标高的标注；

14.本工程立面图建筑高度的标注；

15.本工程立面详图索引的应用；

16.本工程立面图应用的图例符号；

17.立面图命名的方法；

18.立面图的投影范围；

19. 立面图的投影规则；

20.立面图轴线的标注规则；

21.立面图门窗的图例；

22.外立面装饰材料的标注要素；

23.立面图标高的标注规则；

24.立面装饰材料引出线；

25.立面图的展开。

任务六：建筑剖面图的识读（45题）

1.本工程的层数；

2.本工程的室内外高差；

3.本工程首层的层高；

4.本工程竖向空间的分布；

5.本工程标准层的层高；

6.本工程室外台阶的步数；

7.本工程入口处无障碍设施的竖向组织形式；

8.本工程剖面图与平面图的对应识读；

9.本工程主入口门的洞口高度；

10.本工程楼梯间入口门的洞口高度；

11.本工程楼梯首个休息平台的标高；

12.本工程楼梯间净空高度尺寸；

13.本工程楼梯间的竖向组织方式；

14.本工程电梯井道的竖向净高度；

15.本工程电梯机房的层高；

16.本工程电梯机房地面标高与主体屋面板顶面标高的差值；

17.本工程电梯间门洞高度；

18.本工程电梯井道地坑与相邻部分地面的高度差；

19.本工程雨篷的竖向位置；

20.本工程主入口雨篷的尺寸；

21.本工程楼板层的构造；

22.本工程同楼层楼板标高；

23.本工程共享空间的竖向尺寸；

24.本工程屋顶的类别；

25.本工程女儿墙的高度；

26.本工程外檐沟的标高；

27.本工程悬挑楼板的索引；

28.本工程有关索引与对应的详图；

29.建筑竖向定位的基本原则；

30.绝对高程与相对高程；

31.层高和净高；

32.建筑标高和结构标高；

33.标高的符号应用；

34.标高的单位；

35.剖面图的形成；

36.剖面图符号的含义；

37.剖面图的编号；

38.剖面图与断面图的区别；

39.剖面的阶梯形剖切；

40.剖面图材料图例的应用范围；

41.楼梯间净空高的规定；

42.剖面图门窗高度的标注；

43.剖面图所包含的技术信息；

44.楼梯踢面尺寸在剖面图的表达方式；

45.屋面层高的表达方式。

任务七：建筑详图的识读（50题）

- 本工程外墙的细部构造；

- 本工程防潮层的做法和位置；

- 本工程踢脚线的构造；

- 本工程首层地面面层材料与构造；

- 本工程标准层顶棚构造；

- 本工程卫生间地面防水构造；

- 本工程散水坡与外墙接缝处的构造；

- 本工程散水坡的构造层次；

- 本工程散水坡砂垫层的作用；

10.本工程女儿墙泛水高度；

11.本工程女儿墙细部构造；

12.本工程外檐沟细部构造；

13.本工程屋面防水层的构造；

14.本工程屋面隔汽层的位置与构造；

15.本工程楼梯栏杆与梯段的连接构造；

16.本工程楼梯踏步前檐的细部尺寸；

17.本工程楼梯踏步的防滑措施；

18.本工程玻璃幕墙与墙体的连接构造；

19.本工程玻璃幕墙的支撑构造；

20.本工程幕墙玻璃与支撑的连接构造；

21.本工程幕墙玻璃之间的连接构造；

22.本工程轮椅坡道侧面挡墙的尺寸及构造；

23.本工程轮椅坡道面层的防滑构造；

24.本工程无障碍卫生间的布局与构造；

25.本工程电梯井道的细部构造；

26.本工程电梯间门槛的构造；

26.本工程外墙的装饰构造；

27.本工程内墙的装饰构造；

28.本工程顶棚的装饰构造；

29.本工程的室内地面构造；

30.本工程上人屋面构造；

31.本工程不上人屋面构造；

32.本工程卫生间布局与构造；

33.本工程应用的外墙板材；

34.本工程应用的外墙涂料；

35.本工程地下室的防水构造；

36.本工程外墙周边的回填土范围与构造；

37.本工程室外台阶的构造；

38.外墙详图轴线的标注；

39.外墙详图所包含的技术信息；

40.外墙详图对细部构造做法的描述深度与内容；

41.节点详图的常用比例；

42.节点详图的命名规则；

43.节点详图比例与材料图例应用的关系；

44.卫生间详图的设计深度要求；

45.楼梯详图的设计深度要求；

46.门窗详图的设计深度要求；

47.门窗开启方式的图例

48. 无障碍设施的图例；

49. 电梯的图例；

50. 常见设备箱的图例。

第二部分:结构专业施工图识读及综合识读（共计300题）

参赛选手根据提供的结构专业施工图，并结合建筑专业施工图等工程文件，了解图纸信息，发现存在的错误、疏漏，在规定时间内独立完成结构施工图识读、综合识读技能考核任务。

任务一： 结构设计总说明的识读（33题）

1.本工程结构形式；

2.本工程结构安全等级；

3.本工程设计使用年限；

4.本工程抗震设防要求；

5.本工程结构抗震等级；

6.本工程人防等级；

7.本工程施工荷载的要求；

8.本工程结构构件的混凝土等级；

9.本工程结构构件的钢筋种类；

10.本工程焊条要求；

11.本工程墙体的砌体材料；

12.本工程墙体的砌筑砂浆；

13.本工程结构构件的混凝土结构环境类别；

14.本工程结构构件的混凝土保护层厚度；

15.本工程受拉钢筋的锚固长度；

16.本工程受拉钢筋的抗震锚固长度；

17.本工程受拉钢筋的连接接头要求；

18.本工程受拉钢筋的绑扎连接构造要求；

19.本工程受拉钢筋的焊接连接构造要求；

20.本工程受拉钢筋的机械连接构造要求；

21.本工程结构构件的纵筋间距构造要求；

22.本工程结构构件的箍筋构造要求；

23.本工程结构构件的拉筋构造要求；

24.本工程装配式构件构造要求；

25.本工程人防墙的构造要求；

26.本工程人防板的构造要求；

27.本工程人防口部的构造要求；

28.本工程其它人防构造要求；

29.本工程地下室构造要求。

30.本工程填充墙的构造要求；

31.本工程沉降观测的要求；

32.本工程特殊节点的构造要求；

33.本工程其它施工要求等。

任务二：基础平面图及基础详图的识读（40题）

- 基础类型的表达；

- 独立基础底板的截面尺寸；

- 独立基础底板的标高；

- 独立基础底板的配筋表达；

- 独立基础底板的钢筋构造要求；

- 条形基础底板的截面尺寸；

- 条形基础底板的标高；

- 条形基础底板的配筋表达；

- 条形基础底板的钢筋构造要求；

10.梁板式筏形基础底板的截面尺寸；

11.梁板式筏形基础底板的标高；

12.梁板式筏形基础底板的配筋表达；

13.梁板式筏形基础底板的钢筋构造要求；

14.平板式筏形基础底板的截面尺寸；

15.平板式筏形基础底板的标高；

16.平板式筏形基础底板的配筋表达；

17.平板式筏形基础底板的钢筋构造要求；

18.本工程采用的桩类型；

19.本工程桩基的施工和检测要求；

20.桩基承台的截面尺寸；

21.桩基承台的标高；

22.桩基承台的配筋表达；

23.桩基承台的钢筋构造要求；

24.地下室底板的截面尺寸；

25.地下室底板的标高；

26.地下室底板的配筋表达；

27.地下室底板的钢筋构造要求；

28.基础梁的截面尺寸；

29.基础梁的标高；

30.基础梁纵筋的配筋表达；

31.基础梁纵筋的构造要求；

32.基础梁箍筋的配筋表达；

33.基础梁箍筋的构造要求；

34.基础梁构造筋的配筋表达；

35.基础梁构造筋的构造要求；

36.框架柱纵筋在基础内的锚固构造要求；

37.墙身竖向分布筋在基础内的锚固构造要求；

38.边缘构件纵筋在基础内的锚固构造要求；

39.本工程基础构件的其它构造要求；

40.本工程基础施工的其他要求等。

任务三：柱（墙）施工图的识读（92题）

- 框架柱的截面尺寸；

- 框架柱的标高范围；

- 框架柱纵筋的配筋表达；

- 框架柱纵筋的连接构造；

- 框架柱箍筋的配筋表达；

- 框架柱箍筋的构造要求；

- 框架柱-中柱柱顶纵筋的构造要求；

- 框架柱-边柱角柱柱顶纵筋的构造要求；

- 框架柱变截面处的构造要求；

10.转换柱的截面尺寸；

11.转换柱的标高范围；

12.转换柱纵筋的配筋表达；

13.转换柱纵筋的连接构造；

14.转换柱箍筋的配筋表达；

15.转换柱箍筋的构造要求；

16.地下室框架柱的截面尺寸；

17.地下室框架柱的标高范围；

18.地下室框架柱纵筋的配筋表达；

19.地下室框架柱纵筋的构造要求；

20.地下室框架柱箍筋的配筋表达；

21.地下室框架柱箍筋的构造要求；

22.墙上柱的柱根构造；

23.墙上柱纵筋的配筋表达；

24.墙上柱纵筋的构造要求；

25.墙上柱箍筋的配筋表达；

26.墙上柱箍筋的构造要求；

27.梁上柱的柱根构造；

28.梁上柱纵筋的配筋表达；

29.梁上柱纵筋的构造要求；

30.梁上柱箍筋的配筋表达；

31.梁上柱箍筋的构造要求；

32.剪力墙墙身的截面尺寸；

33.剪力墙墙身的标高范围；

34.剪力墙墙身水平筋的配筋表达；

35.剪力墙墙身水平筋的构造要求；

36.剪力墙墙身竖向筋的配筋表达；

37.剪力墙墙身竖向筋的构造要求；

38.剪力墙墙身的洞口尺寸；

39.剪力墙墙身的洞口标高；

40.剪力墙墙身洞口加筋的构造要求；

41.地下室外墙的截面尺寸；

42.地下室外墙的标高范围；

43.地下室外墙水平筋的配筋表达；

44.地下室外墙水平筋的构造要求；

45.地下室外墙竖向筋的配筋表达；

46.地下室外墙竖向筋的构造要求；

47.剪力墙构造边缘构件的截面尺寸；

48.剪力墙构造边缘构件的标高范围；

49.剪力墙构造边缘构件纵筋的配筋表达

50.剪力墙构造边缘构件纵筋的构造要求；

51.剪力墙构造边缘构件箍筋、拉筋的配筋表达；

52.剪力墙构造边缘构件箍筋、拉筋的构造要求；

53.剪力墙约束边缘构件的截面尺寸；

54.剪力墙约束边缘构件的标高范围；

55.剪力墙约束边缘构件纵筋的配筋表达

56.剪力墙约束边缘构件纵筋的构造要求；

57.剪力墙约束边缘构件箍筋、拉筋的配筋表达；

58.剪力墙约束边缘构件箍筋、拉筋的构造要求；

59.剪力墙非边缘暗柱的截面尺寸；

60.剪力墙非边缘暗柱的标高范围；

61.剪力墙非边缘暗柱纵筋的配筋表达

62.剪力墙非边缘暗柱纵筋的构造要求；

63.剪力墙非边缘暗柱箍筋、拉筋的配筋表达；

64.剪力墙非边缘暗柱箍筋、拉筋的构造要求；

65.剪力墙扶壁柱的截面尺寸；

66.剪力墙扶壁柱的标高范围；

67.剪力墙扶壁柱纵筋的配筋表达

68.剪力墙扶壁柱纵筋的构造要求；

69.剪力墙扶壁柱箍筋、拉筋的配筋表达；

70.剪力墙扶壁柱箍筋、拉筋的构造要求；

71.剪力墙连梁的截面尺寸；

72.剪力墙连梁的标高；

73.剪力墙连梁纵筋的配筋表达；

74.剪力墙连梁纵筋的构造要求；

75.剪力墙连梁箍筋的配筋表达；

76.剪力墙连梁箍筋的构造要求；

77.剪力墙暗梁的截面尺寸；

78.剪力墙暗梁的标高；

79.剪力墙暗梁纵筋的配筋表达；

80.剪力墙暗梁纵筋的构造要求；

81.剪力墙暗梁箍筋的配筋表达；

82.剪力墙暗梁箍筋的构造要求；

83.剪力墙边框梁的截面尺寸；

84.剪力墙边框梁的标高；

85.剪力墙边框梁纵筋的配筋表达；

86.剪力墙边框梁纵筋的构造要求；

87.剪力墙边框梁箍筋的配筋表达；

88.剪力墙边框梁箍筋的构造要求；

89.本工程框架柱的其它构造要求;

90.本工程转换柱的其它构造要求;

91.本工程地下室外墙的其它构造要求；

92.本工程剪力墙的其它构造要求。

任务四：梁施工图的识读（50题）

- 楼层框架梁的截面尺寸；

- 楼层框架梁的标高；

- 楼层框架梁纵筋的配筋表达；

- 楼层框架梁箍筋的配筋表达；

- 楼层框架梁的端支座纵筋构造；

- 楼层框架梁的中支座纵筋构造；

- 楼层框架梁的纵筋连接构造；

- 楼层框架梁箍筋的构造要求；

- 楼层框架梁构造筋的配筋表达；

10.楼层框架梁构造筋的构造要求；

11.本工程楼层框架梁的其它构造要求；

12.屋面框架梁的截面尺寸；

13.屋面框架梁的标高；

14.屋面框架梁纵筋的配筋表达；

15.屋面框架梁箍筋的配筋表达；

16.屋面框架梁的端支座纵筋构造；

17.屋面框架梁的中支座纵筋构造；

18.屋面框架梁的纵筋连接构造；

19.屋面框架梁箍筋的构造要求；

20.屋面框架梁构造筋的配筋表达；

21.屋面框架梁构造筋的构造要求；

22.本工程屋面框架梁的其它构造要求；

23.非框架梁的截面尺寸；

24.非框架梁的标高；

25.非框架梁纵筋的配筋表达；

26.非框架梁箍筋的配筋表达；

27.非框架梁的端支座纵筋构造；

28.非框架梁的中支座纵筋构造；

29.非框架梁的纵筋连接构造；

30.非框架梁箍筋的构造要求；

31.非框架梁构造筋的配筋表达；

32.非框架梁构造筋的构造要求；

33. 本工程非框架梁的其它构造要求；

34.纯悬挑梁的截面尺寸；

35.纯悬挑梁的标高；

36.纯悬挑梁纵筋的配筋表达；

37.纯悬挑梁箍筋的配筋表达；

38.纯悬挑梁纵筋的锚固构造要求；

39.纯悬挑梁纵筋的端部构造要求；

40.纯悬挑梁箍筋的构造要求；

41.本工程纯悬挑梁的其它构造要求；

42.各类梁的悬挑端的截面尺寸；

43.各类梁的悬挑端的标高；

44.各类梁的悬挑端纵筋的配筋表达；

45.各类梁的悬挑端箍筋的配筋表达；

46.各类梁的悬挑端纵筋的构造；

47.各类梁的悬挑端纵筋的端部构造；

48.各类梁的悬挑端箍筋的构造要求；

49.本工程各类梁的悬挑端的其它构造要求；

50.本工程其它梁的配筋及构造要求。

任务五：板施工图的识读（30题）

- 有梁楼盖楼面板的截面尺寸；

- 有梁楼盖楼面板的标高；

- 有梁楼盖楼面板的板面筋的配筋表达；

- 有梁楼盖楼面板的板面筋的锚固构造；

- 有梁楼盖楼面板的板面筋的连接构造；

- 有梁楼盖楼面板的板底筋的配筋表达；

- 有梁楼盖楼面板的板底筋的锚固构造；

- 有梁楼盖楼面板的板底筋的连接构造；

- 本工程有梁楼盖楼面板的其它构造；

10.有梁楼盖屋面板的截面尺寸；

11.有梁楼盖屋面板的标高；

12.有梁楼盖屋面板的板面筋的配筋表达；

13.有梁楼盖屋面板的板面筋的锚固构造；

14.有梁楼盖屋面板的板面筋的连接构造；

15.有梁楼盖屋面板的板底筋的配筋表达；

16.有梁楼盖屋面板的板底筋的锚固构造；

17.有梁楼盖屋面板的板底筋的连接构造；

18.本工程有梁楼盖屋面板的其它构造；

19.悬挑板的截面尺寸；

20.悬挑板的标高；

21.悬挑板的板面筋的配筋表达；

22.悬挑板的板面筋的锚固构造；

23.悬挑板的板面筋的端部构造；

24.悬挑板的板底筋的配筋表达；

25.悬挑板的板底筋的锚固构造；

26.悬挑板的板底筋的端部构造；

27.本工程悬挑板的其它构造要求；

28.本工程板上开洞的尺寸与定位；

29.本工程板上开洞的加筋构造；

30.本工程其它板的配筋表达及构造。

任务六：结构详图的识读（55题）

- 现浇混凝土板式楼梯的类型；

- 现浇混凝土板式楼梯的梯板截面尺寸；

- 现浇混凝土板式楼梯的梯板标高范围；

- 现浇混凝土板式楼梯的梯板板面筋的配筋表达；

- 现浇混凝土板式楼梯的梯板板面筋的锚固构造；

- 现浇混凝土板式楼梯的梯板板面筋的其它构造；

- 现浇混凝土板式楼梯的梯板板底筋的配筋表达；

- 现浇混凝土板式楼梯的梯板板底筋的锚固构造；

- 现浇混凝土板式楼梯的梯板分布筋的配筋表达；

10.现浇混凝土板式楼梯的梯板分布筋的构造要求；

11.现浇混凝土板式楼梯的梯板附加筋的配筋表达；

12.现浇混凝土板式楼梯的梯板附加筋的构造要求；

13.现浇混凝土板式楼梯的滑动支座的构造要求；

14.现浇混凝土板式楼梯的梯梁截面尺寸；

15.现浇混凝土板式楼梯的梯梁标高；

16.现浇混凝土板式楼梯的梯梁纵筋的配筋表达；

17.现浇混凝土板式楼梯的梯梁纵筋的构造要求；

18.现浇混凝土板式楼梯的梯梁箍筋的配筋表达；

19.现浇混凝土板式楼梯的梯梁箍筋的构造要求；

20.现浇混凝土板式楼梯的梯柱截面尺寸；

21.现浇混凝土板式楼梯的梯柱标高；

22.本工程现浇混凝土板式楼梯的梯柱纵筋的配置；

23.本工程现浇混凝土板式楼梯的梯柱纵筋的构造要求；

24.本工程现浇混凝土板式楼梯的梯柱箍筋的配置；

25.本工程现浇混凝土板式楼梯的梯柱箍筋的构造要求；

26.本工程现浇混凝土梁式楼梯的梯板截面尺寸；

27.本工程现浇混凝土梁式楼梯的梯板标高范围；

28.本工程现浇混凝土梁式楼梯的梯板板面筋的配置；

29.本工程现浇混凝土梁式楼梯的梯板板面筋的锚固构造；

30.本工程现浇混凝土梁式楼梯的梯板板面筋的其它构造；

31.本工程现浇混凝土梁式楼梯的梯板板底筋的配置；

32.本工程现浇混凝土梁式楼梯的梯板板底筋的锚固构造；

33.本工程现浇混凝土梁式楼梯的梯板分布筋的配置；

34.本工程现浇混凝土梁式楼梯的梯板分布筋的构造要求；

35.本工程现浇混凝土梁式楼梯的梯梁截面尺寸；

36.本工程现浇混凝土梁式楼梯的梯梁标高；

37.本工程现浇混凝土梁式楼梯的梯梁纵筋的配置；

38.本工程现浇混凝土梁式楼梯的梯梁纵筋的构造要求；

39.本工程现浇混凝土梁式楼梯的梯梁箍筋的配置；

40.本工程现浇混凝土梁式楼梯的梯梁箍筋的构造要求；

41.本工程楼梯平台板的截面尺寸；

42.本工程楼梯平台板的标高；

43.本工程楼梯平台板的板面筋的配置；

44.本工程楼梯平台板的板面筋的锚固构造；

45.本工程楼梯平台板的板面筋的其它构造；

46.本工程楼梯平台板的板底筋的配置；

47.本工程楼梯平台板的板底筋的锚固构造；

48.本工程楼梯平台板的分布筋的配置；

49.本工程楼梯平台板的分布筋的构造要求；

50.本工程楼梯的其它构造要求；

51.本工程结构节点的截面尺寸；

52. 本工程结构节点的标高；

53. 本工程结构节点的配筋；

54. 本工程结构节点的钢筋构造；

55. 本工程结构节点的其它构造要求。

二、建筑工程绘图

每队参赛选手综合识读提供的建筑专业施工图、结构专业施工图、图纸会审纪要、设计联系单、施工联系单等工程文件，在规定时间内合作完成施工阶段详图绘制技能要求的考核任务。

第一部分:建筑工程施工详图绘制

任务一：绘制建筑外墙节点详图

根据提供的工程文件，综合识读后完成指定的建筑外墙节点详图绘制：

1.按要求设置图层。

2.按要求绘制详图，包含材料、规格、连接方式等构造。

3.标注必要的尺寸、标高及文字。

任务二：绘制建筑屋面节点详图

根据提供的工程文件，综合识读后完成指定的建筑屋面节点详图：

1.按要求设置图层。

2.按要求绘制详图，包含材料、规格、连接方式等构造。

3.标注必要的尺寸、标高及文字。

任务三：绘制楼地面详图

根据提供的工程文件，综合识读后完成指定的楼地面详图：

1.按要求设置图层。

2.按要求绘制详图，包含材料、规格、连接方式等构造。

3.标注必要的尺寸、标高及文字。

任务四：绘制变形缝节点详图

根据提供的工程文件，综合识读后完成指定的变形缝详图：

1.按要求设置图层。

2.按要求绘制详图，包含材料、规格、连接方式等构造。

3.标注必要的尺寸、标高及文字。

任务五：绘制基础配筋构造详图

根据提供的工程文件，综合识读后完成指定的基础结构构件的配筋详图的绘制：

1.绘制基础构件的配筋，并标注配筋信息。

2.标注必要的钢筋构造尺寸。

注：结构构造按现行平法图集中最经济的构造标准要求；构造尺寸按最低限值取值，不得作人为的放大调整，且小数点后数字进位。

例：计算值99则取值99，计算值99.2则取值100。

任务六：绘制柱配筋构造详图

根据提供的工程文件，综合识读后完成指定的柱构件的配筋详图的绘制：

1.绘制柱构件的配筋，并标注配筋信息。

2.标注必要的钢筋构造尺寸。

注：结构构造按现行平法图集中最经济的构造标准要求；构造尺寸按最低限值取值，不得作人为的放大调整，且小数点后数字进位。

例：计算值99则取值99，计算值99.2则取值100。

任务七：绘制墙配筋构造详图

根据提供的工程文件，综合识读后完成指定的墙构件的配筋详图：

1.绘制墙构件的配筋，并标注配筋信息。

2.标注必要的钢筋构造尺寸。

注：结构构造按现行平法图集中最经济的构造标准要求；构造尺寸按最低限值取值，不得作人为的放大调整，且小数点后数字进位。

例：计算值99则取值99，计算值99.2则取值100。

任务八：绘制梁配筋构造详图

根据提供的工程文件，综合识读后完成指定的梁构件的配筋详图的绘制：

1.绘制梁构件的纵剖图和截面图，并标注配筋信息。

2.标注必要的钢筋构造尺寸。

注：结构构造按现行平法图集中最经济的构造标准要求；构造尺寸按最低限值取值，不得作人为的放大调整，且小数点后数字进位。

例：计算值99则取值99，计算值99.2则取值100。

任务九：绘制楼面板（屋面板）配筋详图配筋构造详图

根据提供的工程文件，综合识读后完成指定的楼面板（屋面板）构件配筋详图的绘制：

1.绘制楼面板（屋面板）构件的配筋，并标注配筋信息。

2.标注必要的钢筋构造尺寸。

注：结构构造按现行平法图集中最经济的构造标准要求；构造尺寸按最低限值取值，不得作人为的放大调整，且小数点后数字进位。

例：计算值99则取值99，计算值99.2则取值100。

任务十：绘制楼梯配筋构造详图

根据提供的工程文件，综合识读后完成指定的楼梯结构构件的配筋详图的绘制：

1.绘制楼梯结构构件的配筋，并标注配筋信息。

2.标注必要的钢筋构造尺寸。

注：结构构造按现行平法图集中最经济的构造标准要求；构造尺寸按最低限值取值，不得作人为的放大调整，且小数点后数字进位。

例：计算值99则取值99，计算值99.2则取值100。

任务十一：绘制结构节点配筋构造详图

根据提供的工程文件，综合识读后完成指定的结构节点的配筋详图的绘制：

1.绘制结构节点的配筋，并标注配筋信息。

2.标注必要的钢筋构造尺寸。

注：结构构造按现行平法图集中最经济的构造标准要求；构造尺寸按最低限值取值，不得作为的放大调整，且小数点后数字进位。

例：计算值99则取值99，计算值99.2则取值100。

第二部分:建筑专业竣工图绘制

每队参赛选手综合识读提供的建筑专业施工图、结构专业施工图、图纸会审纪要、设计联系单、施工联系单等工程文件，在规定时间内合作完成建筑专业竣工图绘图技能要求的考核任务。

任务一：绘制竣工图---建筑平面图

根据提供的工程文件，综合识读后完成指定的竣工图-建筑平面图绘制：

1.按要求设置图层。

2.按要求绘制平面图，包含轴线、墙体和柱、门窗、台阶坡道等。3. 标注必要的尺寸、标高及文字。

任务二：绘制竣工图---建筑立面图

根据提供的工程文件，综合识读后完成指定的竣工图-建筑立面图绘制：

1. 按要求设置图层。

2. 按要求绘制立面图，包含地坪线和外轮廓线、台阶、坡道、勒脚、门窗、雨篷、阳台、檐口屋顶等。

3. 标注必要的尺寸、标高及文字。

任务三：绘制竣工图---建筑剖面图

根据提供的工程文件，综合识读后完成指定的竣工图-建筑剖面图绘制：

1. 按要求设置图层。

2. 按要求绘制剖面图，包含被剖切到的台阶、雨篷、室内外地面、楼板层、墙、屋顶、门窗、及投影可见线等。

3. 标注必要的尺寸、标高及文字。

任务四：绘制竣工图-楼梯、电梯详图

根据提供的工程文件，综合识读后完成指定的竣工图-楼梯、电梯详图绘制：

1. 按要求设置图层。

2. 按要求绘制详图，包含材料、规格、连接方式等构造。

3. 标注必要的尺寸、标高及文字。

任务五：绘制竣工图-坡道、台阶等详图

根据提供的工程文件，综合识读后完成指定的竣工图-坡道、台阶等详图绘制：

1. 按要求设置图层。

2. 按要求绘制详图，包含材料、规格、连接方式等构造。

3. 标注必要的尺寸、标高及文字。