## A1
2022年全国职业院校技能大赛 中职组“网络布线”赛项
评分标准
| 子模块名称： | 铜缆端接速度竞赛（60分） 子模块号A-1
| 评分细则 编号 | 分值 | 评分细则描述
| O1 | 2 | 铜缆速度竞赛作品按试题要求摆放，否则扣2分。
| O2 | 48 | 完成48根跳线制作，整条链路测试合格作为评分依据，每少一根跳线扣1分。 1.链路类型错误、整条链路不通或线序错误不得分； 2.1根测试跳线不作为评分点。
| O3 |  | 跳线长度不正确扣0.2分/根，长度误差在±1cm。
| O4 |  | 水晶头压接护套不到位扣0.2分/处。
| O5 |  | 没有剪掉牵引线扣0.2分/处。
| O6 |  | 防尘盖处理不到位扣0.2分/处。
| O7 |  | 模块线头处理不到位扣0.2分/处
| O8 |  | 端接模块时剥除护套长度过长扣0.2分/处。
| O9 | 10 | 水晶头护套未安装或安装不到位扣0.2分/处

## A2
2022年全国职业院校技能大赛 中职组“网络布线”赛项
评分标准
| 子模块名称 | 光纤熔接速度竞赛（60分） 子模块号-A2
| 评分细则 编号 | 分值 | 评分细则描述
| O1 | 60 | 红光源到链路末端通断测试合格作为评分依据，每少熔接一个点扣1分/处。 1.如未使用热缩套管，则后续所有熔接点不得分； 2.光纤接续色谱不正确不得分； 3.光纤接续点未按要求放置12芯光纤法兰盘不得分。
| O2 |  | 热缩管加热不均匀导致开口或变形扣0.3分/处。
| O3 |  | 热缩管未居中放置12芯光纤法兰盘扣0.3分/处。
| O4 |  | 熔接点漏光扣0.3分/处。
| O5 |  | 剥纤长度不符合要求，扣0.3分/处。
| O6 |  | 12芯光纤法兰盘摆放不居中或违规使用夹具，扣0.3分/处。
| O7 |  | 线缆固定不牢扣0.5分/处，共2分扣完为止。

## B
2022年全国职业院校技能大赛 中职组“网络布线”赛项
评分标准
| 子模块名称： | 网络布线工程设计（80分） 子模块号-B
| 评分细则 编号 | 分值 | 评分细则描述
| O1 | 8 | 不存在指定文件，文件格式或文件名不符合赛题要求，该题按0分处理。
| O2 |  | 信息点点数统计表文件栏目格式不符合试题要求扣1分。
| O3 |  | 信息点点数统计表说明格式（项目名称、建筑物编号、编制人、审核人、日期）不符合要求扣0.5分/处，共1分，扣完为止。
| O4 |  | 信息点数量统计错误扣1分/处，共6分，扣完为止。
| O5 | 16 | 不存在指定文件，文件格式或文件名不符合赛题要求，该题按0分处理。
| O6 |  | 系统图布线路由和连接关系错误扣0.8分/处，共4分，扣完为止。
| O7 |  | 系统图图例说明错误扣1分/处，共2分，扣完为止。
| O8 |  | 系统图缆线类型、数量标注说明错误扣0.8分/处，共4分，扣完为止。
| O9 |  | 信息点数量统计错误扣1分/处，共2分，扣完为止。
| O10 |  | 图面布局不合理扣1分。
| O11 |  | 系统图标题栏设计不合理扣1分/处，共2分，扣完为止。
| O12 |  | 系统图未生成JPEG格式文件扣1分。
| O13 | 16 | 不存在指定文件，文件格式或文件名不符合赛题要求，该题按0分处理。
| O14 |  | 信息点端口对应表文件栏目格式不符合试题要求扣2分。
| O15 |  | 信息点端口对应表说明格式（项目名称、建筑物编号、编制人、审核人、日期）不符合要求扣1分/处，共2分，扣完为止。
| O16 |  | 信息点端口对应表信息点编号错误扣1分/个，共12分，扣完为止。
| O17 | 24 | 不存在指定文件，文件格式或文件名不符合赛题要求，该题按0分处理。
| O18 |  | 施工图标题栏设计不合理扣1分/处，共2分，扣完为止。
| O19 |  | 施工图房间数量描述及标注错误扣1分/处，共2分，扣完为止。
| O20 |  | 施工图面积标注错误扣0.5分/处，共2分，扣完为止。
| O21 |  | 施工图信息点、桥架、暗管、机柜位置不正确扣0.5分/处，共3分，扣完为止。
| O22 |  | 施工图信息点、桥架、暗管、机柜图形符号标识不规范，扣0.5/处，共3分，扣完为止。
| O23 |  | 施工图链路路由、缆线类型标识、固定支撑点描述错误扣0.5分/处，共6分，扣完为止。
| O24 |  | 施工图图例及施工说明不合理扣1分/处，共4分，扣完为止。
| O25 |  | 图面布局不合理扣1分。
| O26 |  | 施工图未生成JPEG格式文件扣1分。
| O27 | 16 | 不存在指定文件，文件格式或文件名不符合赛题要求，该题按0分处理。
| O28 |  | 材料统计表文件栏目格式不符合试题要求扣2分。
| O29 |  | 材料统计表说明格式（项目名称、建筑物编号、编制人、审核人、日期）不符合要求扣1分/处，共2分，扣完为止。
| O30 |  | 材料统计表材料名称、规格型号、单位、数量任何一处错误扣1分/项，共12分，扣完为止。

## C1
2022年全国职业院校技能大赛 中职组“网络布线”赛项
评分标准
| 子模块名称 | 复杂链路端接（36分） 子模块号-C1
| 评分细则 编号 | 分值 | 评分细则描述
| O1 | 36 | 链路不通、线序错误或路由不正确扣6分/条。
| O2 |  | 剥除护套长度适中，否则扣0.5分/处。
| O3 |  | 跳线长度适中，否则扣0.5分/根。
| O4 |  | 水晶头护套压接到位，否则扣0.5分/处。
| O5 |  | 端接处拆开线对长度适中，否则扣0.5分/处。
| O6 |  | 端接处偏心，扣0.5分/处。
| O7 |  | 剪掉多余线头，否则扣0.5分/处。
| O8 |  | 剪掉多余牵引线，否则扣0.5分/处。
| O9 |  | 线标正确，否则扣0.5分/处。
| O10 |  | 理线架内理线合理且不凌乱，否则扣0.5分/条。

## C2
2022年全国职业院校技能大赛 中职组“网络布线”赛项
评分标准
| 子模块名称 | 测试链路端接（36分） 子模块号-C2
| 评分细则 编号 | 分值 | 评分细则描述
| O1 | 36 | 链路不通、线序错误或路由不正确扣6分/条。
| O2 |  | 剥除护套长度适中，否则扣0.5分/处。
| O3 |  | 跳线长度适中，否则扣0.5分/根。
| O4 |  | 水晶头护套压接到位，否则扣0.5分/处。
| O5 |  | 端接处拆开线对长度适中，否则扣0.5分/处。
| O6 |  | 端接处偏心，扣0.5分/处。
| O7 |  | 剪掉多余线头，否则扣0.5分/处。
| O8 |  | 剪掉多余牵引线，否则扣0.5分/处。
| O9 |  | 线标正确，否则扣0.5分/处。
| O10 |  | 理线架内理线合理且不凌乱，否则扣0.5分/条。

## C3
2022年全国职业院校技能大赛 中职组“网络布线”赛项
评分标准
| 子模块名称 | 光纤链路长度测试（28分） 子模块号-C3
| 评分细则 编号 | 分值 | 评分细则描述
| O1 | 18 | 测试报告显示长度超出范围值或报告文件名不正确扣6分/个。
| O2 | 3 | 光纤配线架内盘纤凌乱扣1分/根。
| O3 | 4 | 跳线接入进线端口不正确扣0.6分/处。
| O4 | 3 | 线标正确，否则扣0.5分/处。

## D
2022年全国职业院校技能大赛 中职组“网络布线”赛项
评分标准
| 子模块名称 | 建筑群子系统布线安装（120分） 子模块号D
| 评分细则 编号 | 分值 | 评分细则描述
| O1 | 48 | 红光源到链路末端通断测试合格作为评分依据，每少熔接1芯光纤链路扣1分。 1.如未使用热缩套管，则该芯光纤链路不得分； 2.光纤接续色谱不正确不得分。 3.未使用桥架布线不得分。
| O2 |  | 熔接点漏光扣0.2分/处。
| O3 |  | 热缩管未居中、开口或变形扣0.2分/处。
| O4 |  | 剥纤长度不符合要求，扣0.2分/处。
| O5 | 6 | 室外光缆在光纤配线架固定方式正确，否则扣2分/处。
| O6 | 10 | 室外光缆光纤尾纤盘纤正确合理，否则扣0.2分/处。
| O7 | 40 | 室外大对数电缆链路不通、线序错误或路由错误扣1.6分/对。
室外大对数电缆端接未剪掉多余线头，否则扣1分/处。
| O8 | 2 | 室外大对数开缆端口平正合理，否则扣1分/处。
| O9 | 6 | 室外光缆、室外大对数电缆桥架布放、理线、绑扎、固定整洁规范，否则扣2分/处。
| O10 | 4 | 室外光缆、室外大对数电缆预留长度合理，整理平整，摆放位置正确，否则扣2分/处。
| O11 | 4 | 室外光缆、室外大对数链路标签制作正确，标记清楚，否则扣1分/处。

## G1
2022年全国职业院校技能大赛 中职组“网络布线”赛项
评分标准
| 子模块名称 | 工程项目管理（40分） 子模块号-G1
| 评分细则 编号 | 分值 | 评分细则描述
| O1 | 20 | 1.安全文明施工，否则扣2分/次，扣完为止； 2.未佩戴安全帽扣2分/次且暂停比赛直至改正； 3.未使用护目镜扣2分/次且暂停比赛直至改正。
| O2 | 5 | 登高梯、工具摆放整齐，工具收入工具箱，无丢失，否则扣5分。
| O3 | 5 | 剩余材料、器材摆放/存放整齐、有序，否则扣5分。
| O4 | 5 | 地面、操作台桌面清扫干净整洁否则扣5分。
| O5 | 5 | 废品废料入垃圾桶，否则扣5分。

## E
2022年全国职业院校技能大赛 中职组“网络布线”赛项
评分标准
| 子模块名称 | 干线子系统布线安装（140分） 子模块号-E
| 评分细则 编号 | 分值 | 评分细则描述
| O1 | 24 | 皮线光缆链路不通、路由错误扣4分/条。
剥纤长度适中，SC冷压接头制作合理，否则扣1分/处。
光缆盘纤合理，否则扣0.5分/处。
| O2 | 24 | 双绞线链路不通、线序错误、路由错误扣4分/条。
双绞线端接未剪掉多余线头，否则1分/处。
| O3 | 60 | 大对数电缆链路不通、线序错误、路由错误或未使用线管布线扣0.8分/对。
大对数电缆端接未剪掉多余线头，否则扣0.5分/处。
| O5 | 3 | 电话跳线制作正确且安装正确，否则扣1分/根。
| O6 | 3 | 智能布线管理系统智能网络跳线安装正确，否则扣0.5分/根。
| O7 | 9 | 智能布线管理系统普通网络跳线制作正确且安装正确，否则扣1分/根。
| O8 | 3 | BD机架、FD机柜内预留线缆整理规范整齐，否则扣1分。
BD机架、FD机柜内线缆两端预留长度不小于1米，否则扣0.5分/处。
|  | 6 | 皮线光缆、室内大对数电缆、双绞线电缆与桥架布放、理线、绑扎、固定整洁规范，否则扣2分/处。
| O11 | 8 | 所有链路标签制作正确，标记清楚，否则扣0.5分/处。

## F
2022年全国职业院校技能大赛 中职组“网络布线”赛项
评分标准
| 子模块名称 | 配线子系统布线安装（360分） 子模块号-F
| 评分细则 编号 | 分值 | 评分细则描述
| O1 | 100.00 （FD1） | TO链路不通、线序错误、路由错误或未使用管槽布线扣5分/条。
| O2 |  | 底盒与面板安装不正确合理扣1分/处。
| O3 |  | 配线架安装位置错误、安装不牢固、4个螺丝未安装完整扣1分/个配线架。
| O4 |  | 管槽材料使用不正确扣1分/处。
| O5 |  | 管槽不水平垂直扣1分/处。
| O6 |  | 管槽每个接缝处间隙大于1毫米扣1分/处。
| O7 |  | 管槽弯头制作不合理扣1分/处。
| O8 |  | 预留缆线长度小于1米，整理不规范整齐扣3分/机柜。
| O9 |  | 端接不正确合理扣0.5分/处。
| O10 |  | 剥线长度不合适扣0.5分/处。
| O11 |  | 所有链路标签制作正确，标记清楚，否则扣0.5分/链路。
| O12 | 100.00 （FD2） | TO链路不通、线序错误、路由错误或未使用管槽布线扣5分/条。
| O13 |  | 底盒与面板安装不正确合理扣1分/处。
| O14 |  | 配线架安装位置错误、安装不牢固、4个螺丝未安装完整扣1分/个配线架。
| O15 |  | 管槽材料使用不正确扣1分/处。
| O16 |  | 管槽不水平垂直扣1分/处。
| O17 |  | 管槽每个接缝处间隙大于1毫米扣1分/处。
| O18 |  | 管槽弯头制作不合理扣1分/处。
| O19 |  | 预留缆线长度小于1米，整理不规范整齐扣3分/机柜。
| O20 |  | 端接不正确合理扣0.5分/处。
| O21 |  | 剥线长度不合适扣0.5分/处。
| O22 |  | 所有链路标签制作正确，标记清楚，否则扣0.5分/链路。
| O23 | 95.00 （FD3） | TO链路不通、线序错误、路由错误或未使用管槽布线扣5分/条。
| O24 |  | 底盒与面板安装不正确合理扣1分/处。
| O25 |  | 配线架安装位置错误、安装不牢固、4个螺丝未安装完整扣1分/个配线架。
| O26 |  | 管槽材料使用不正确扣1分/处。
| O27 |  | 管槽不水平垂直扣1分/处。
| O28 |  | 管槽每个接缝处间隙大于1毫米扣1分/处。
| O29 |  | 管槽弯头制作不合理扣1分/处。
| O30 |  | 预留缆线长度小于1米，整理不规范整齐扣3分/机柜。
| O31 |  | 端接不正确合理扣0.5分/处。
| O32 |  | 剥线长度不合适扣0.5分/处。
| O33 |  | 所有链路标签制作正确，标记清楚，否则扣0.5分/链路。
| O34 | 12 | 网络摄像机、电话安装位置合理，网络摄像机、电话调通，连接端口正确，否则扣4分/处。
| O35 | 7 | 无线AP安装位置正确、端接端口正确，否则扣7分。
| O36 | 12 | 电话跳线、网络跳线制作正确且安装正确，否则扣1分/根。(共12根跳线)
| O37 | 18 | 2#U盘指定位置有智能布线管理系统截图，图片格式、名称、内容正确，否则扣9分/个。
| O38 | 8 | 网络摄像机调试正确，2#U盘指定位置有截图，图片格式、名称、内容正确，否则扣2分/处。
| O39 | 8 | 无线AP调试正确，电脑桌面指定监控画面正确，否则扣8分。

## G2
2022年全国职业院校技能大赛 中职组“网络布线”赛项
评分标准
| 子模块名称 | 工程项目管理（40分） 子模块号-G2
| 评分细则 编号 | 分值 | 评分细则描述
| O1 | 20 | 1.安全文明施工，否则扣2分/次，扣完为止； 2.项目施工区未佩戴安全帽扣2分/次且暂停比赛直至改正； 3.光纤熔接时未使用护目镜扣2分/次且暂停比赛直至改正。
| O2 | 5 | 登高梯、工具摆放整齐，工具收入工具箱，无丢失，否则扣5分。
| O3 | 5 | 剩余材料、器材摆放/存放整齐、有序，否则扣5分。
| O4 | 5 | 地面、操作台桌面清扫干净整洁否则扣5分。
| O5 | 5 | 废品废料入垃圾桶，否则扣5分。