2023年全国职业院校技能大赛中等职业教育组

ZZ033“电梯保养与维修”赛项

电梯保养操作竞赛题库

TSG T5002-2017《电梯维修保养规则》的规定：电梯的维保分为半月维保、季度维保、半年维保、年度维保。

一、半月维护保养项目(内容)和要求

（一）曳引与强制驱动电梯

| 序号 | 保养项目 |
| --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 |
| 2 | 手动紧急操作装置 |
| 3 | 驱动主机 |
| 4 | 制动器 |
| 5 | 制动器间隙 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 |
| 7 | 编码器 |
| 8 | 限速器各销轴部位 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 |
| 10 | 紧急电动运行 |
| 11 | 轿顶 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 |
| 13 | 导靴上油杯 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 |
| 15 | 井道照明 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等) |
| 21 | 轿门门锁电气触点 |
| 22 | 轿门运行 |
| 23 | 轿厢平层准确度 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 |
| 25 | 层门地坎 |
| 26 | 层门自动关门装置 |
| 27 | 层门门锁自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 |
| 30 | 底坑环境 |
| 31 | 底坑停止装置 |

（二）自动扶梯与自动人行道

| 序号 | 保养项目 |
| --- | --- |
| 1 | 电器部件 |
| 2 | 故障显示板 |
| 3 | 设备运行状况 |
| 4 | 主驱动链 |
| 5 | 制动器机械装置 |
| 6 | 制动器状态监测开关 |
| 7 | 减速机润滑油 |
| 8 | 电机通风口 |
| 9 | 检修控制装置 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 |
| 11 | 梳齿板开关 |
| 12 | 梳齿板照明 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 |
| 18 | 梯级链张紧开关 |
| 19 | 防护挡板 |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 |
| 22 | 运行方向显示 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 |
| 24 | 扶手带 |
| 25 | 扶手带运行 |
| 26 | 扶手护壁板 |
| 27 | 上下出入口处的照明 |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 |
| 29 | 出入口安全警示标志 |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 |
| 31 | 自动运行功能 |
| 32 | 紧急停止开关 |
| 33 | 驱动主机的固定 |

二、季度维护保养项目(内容)和要求

季度维护保养项目(内容)和要求除符合半月维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合季度保养的项目(内容)和要求：

（1）曳引与强制驱动电梯

| 序号 | 保养项目 |
| --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 |
| 2 | 制动衬 |
| 3 | 编码器 |
| 4 | 选层器动静触点 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 |
| 7 | 靴衬、滚轮 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、 链条、传动带 |
| 10 | 层门门导靴 |
| 11 | 消防开关 |
| 12 | 耗能缓冲器 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 |

（2）自动扶梯与自动人行道

| 序号 | 保养项目 |
| --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 |
| 2 | 梯级链张紧装置 |
| 3 | 梯级轴衬 |
| 4 | 梯级链润滑 |
| 5 | 防灌水保护装置 |

三、半年维护保养项目(内容)和要求

半年维护保养项目(内容)和要求除符合季度维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合半年维护保养项目(内容)和要求：

（1）曳引与强制驱动电梯

| 序号 | 保养项目 |
| --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 |
| 3 | 曳引轮槽 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 |
| 6 | 控制柜各仪表 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 |
| 9 | 绳头组合 |
| 10 | 限速器钢丝绳 |
| 11 | 层门、轿门门扇 |
| 12 | 轿门开门限制装置 |
| 13 | 对重缓冲距离 |
| 14 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 |
| 15 | 上、下极限开关 |

（2）自动扶梯与自动人行道

| 序号 | 保养项目 |
| --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 |
| 2 | 主驱动链 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 |
| 4 | 电动机与减速机联轴器 |
| 5 | 空载向下运行制动距离 |
| 6 | 制动器机械装置 |
| 7 | 附加制动器 |
| 8 | 减速机润滑油 |
| 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 |
| 10 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 |
| 11 | 扶手带速度监控系统 |
| 12 | 梯级踏板加热装置 |

四、年度维护保养项目(内容)和要求

年度维护保养项目(内容)和要求除符合半年维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合年度维护保养项目(内容)和要求：

（1）曳引与强制驱动电梯

| 序号 | 保养项目 |
| --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) |
| 4 | 制动器制动能力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验) |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 |
| 12 | 随行电缆 |
| 13 | 层门装置和地坎 |
| 14 | 轿厢称重装置 |
| 15 | 安全钳钳座 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 |
| 17 | 缓冲器 |

（2）自动扶梯与自动人行道

| 序号 | 保养项目 |
| --- | --- |
| 1 | 主接触器 |
| 2 | 主机速度检测功能 |
| 3 | 电缆 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 |
| 8 | 进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 |
| 9 | 内外盖板连接 |
| 10 | 围裙板安全开关 |
| 11 | 围裙板对接处 |
| 12 | 电气安全装置 |
| 13 | 设备运行状况 |

五、有关说明：

1.按照“TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》编写。

2.维护保养项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、 试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑。

3.维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业标准和制造单位要求。

4.维护保养基本要求中，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确“要求”的，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

改革与创新的最新成果，弘扬工匠精神，检阅参赛队在电梯保养与维修现场分析与处理问题能力，以及团队协作、工作效率、安全文明生产等职业素养和良好的精神面貌；促进专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接；促进职普融通、产教融合、科教融汇，满足产教协同育人目标，引领职业院校电梯及相关专业建设与课程改革，推进电梯维修保养紧缺人才的培养。