全国职业院校技能大赛

GZ037工业互联网集成应用赛项

赛题

第一部分 竞赛须知

- 竞赛要求

1.正确使用工具，操作安全规范；

2.竞赛过程中如有异议，可向裁判员反映，不得扰乱赛场秩序；

3.遵守赛场纪律，尊重裁判，服从安排。

- 职业素养与安全意识

1.完成竞赛任务所有操作符合安全操作规范，注意用电安全。

2.遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员；爱惜赛场设备、器材。

- 扣分项

1.在竞赛过程中，因操作不当导致设备破坏性损坏或造成事故，视情节扣

10〜20 分，情况严重者取消比赛资格。

2.衣着不整、污染赛场环境、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作等不符合职业规范的行为，在模块3中扣除相应职业素养分，情节严重者取消竞赛资格。

- 选手须知

1.任务书如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，并进行更换；

比赛结束后，比赛提供的所有纸质材料、U 盘等不得带离赛场。

2.设备的安装配置请严格按照任务书的要求及工艺规范进行操作。

3.参赛团队应在规定时间内完成任务书要求的内容，任务实现过程中形成的文件资料必须存储到 U 盘的指定位置，同时拷贝一份“提交资料”副本至服务器的“D 盘”根目录下，未存储到指定位置的文件均不得分。

4.比赛过程中，选手认定设备或器件有故障可向裁判员提出更换；如器件或设备经测定完好属误判时，器件或设备的认定时间计入比赛时间；如果器件或设备经测定确有故障，则当场更换设备，此过程中（从设备检测开始到更换完成）造成的时间损失，在比赛时间结束后，对该小组进行等量时间延迟补偿。

5.比赛过程中由于人为操作失误造成器件损坏，器件不予更换。

6.在裁判组宣布竞赛结束后，参赛选手应立即停止对竞赛设备与计算机的任

何操作。

第二部分 竞赛任务

- 任务要求

在政府对基础设施建设投资力度加大及供热需求持续增长的双重影响下，集中供热行业取得了快速发展，我国的集中供热面积已超过60亿平方米，并且随着城镇化的提升，原有大中城市供热面积快速增长（新增建筑+旧区改造）和新兴县镇供热市场逐步开启,预计城市供热市场未来3-5年将保持每年15%的增速。然而，目前集中供热年耗煤量超过1.5亿吨，行业内高污染、低效率的落后产能超过50%，同时城市供热占全国建筑耗能的50%以上，供热能耗大，而且效率低，单位面积釆暖能耗是发达国家的3-4倍，节能潜力巨大。

智慧热网是指将热源、管网、换热站、用户组成的供热系统，将相关的节能控制设备、传感器元件、动力设备、检测设备等，通过网络通讯模式，实现整个热网系统的可动态监控，提供管理人员在设计、安装、运行、管理等环节将实时、全面监测供热系统的运行工况，监视最不利工况点的压差，协调热源供给，以适应热网负荷的变化。同时安全合理地进行供热系统的调度，并可根据运行数据进行供热规划。

智慧热网的建设将会大大加强热网运行的自动化控制，切实提高管网输送效率，彻底消除热力和水力失调、冷热不均等现象，建立起从热源到最终用户的热利用效率评估系统，可以实现热能的合理利用，不但可以改善供热效果，而且能大大提高系统的热能利用率。相关数据统计，实施智慧热网系统后与完全没有实施节能改造前的手工调节相比，供热系统能够节能15％～20％左右。

企业需要及时获取供热系统参数（热源燃烧控制部分、换热站节能与监控、管网关键点、楼栋、户等）及供热系统各设备运行参数、状态的数据等。

根据采集数据的分析并在地理信息的基础上，建立时时管网水压图、温度分布图、流量分布图等，指导发展热用户的建设。

各换热站供热情况及热源关口供热情况（如温度、压力、流量、泵、阀等等参数）的统计、分析，用热趋势的判断总结，异常用热报警等。

热网泄露监测报警及及时报修系统，当故障上升为一定级别的事故，结合地理信息系统自动定位故障点，标明影响范围，涉及面积和热用户数；并自动通知（邮件、手机）相关负责人。

- 任务环境

硬件资源：计算机、工业互联网集成应用工作站、工业互联网平台、工具箱、耗材等。

软件资源：见U盘中“竞赛资料”文件夹。

- 任务实施

模块一 工业互联网设备安装与调试（35分）

网络设备安装调试：按照设计要求，进行工业交换机、路由器、防火墙等网络设备的安装与布线。配置设备参数，确保网络设备之间的通信畅通无阻。

传感器与控制器安装与调试：在热网设备上安装各类传感器，如压力传感器、流量传感器、温度传感器等，以实时采集热网运行数据。同时，安装控制器设备，用于处理数据并实现远程控制。

任务要求：

- 参赛选手需按照设计要求，完成工业交换机、路由器、防火墙等网络设备的安装与布线。

- 参赛选手需正确在热网设备上安装各类传感器，如压力传感器、流量传感器、温度传感器等。

完成以上任务后请做以下步骤：

- 参赛选手认真阅读网络规划设计文档后，进行网络设备安装。

- 参赛选手进行传感器与控制器的安装。

任务1-2 工业互联网设备调试

任务要求：

- 参赛选手正确配置设备参数，确保网络设备之间的通信正常。

- 参赛选手调试传感器与控制器设备，实现数据处理和远程控制。

完成以上任务后请做以下步骤：

- 参赛选手认真阅读网络规划设计文档后，进行网络设备调试，实现网络之间通信。

- 参赛选手调试传感器与控制器设备，实现数据处理和远程控制。

模块二 工业互联网平台开发应用（60分）

任务2-1数据采集系统及应用

数据采集设备安装：安装数据采集设备，如数据采集器、网关等，将热网传感器采集到的数据上传至工业互联网平台。配置数据采集设备参数，满足数据传输需求。

系统集成：将热网传感器、数据采集设备等与工业互联网平台进行集成，实现数据的实时传输和远程监控。配置数据采集与传输参数，确保数据的准确性和实时性。

任务要求：

- 参赛选手正确安装数据采集设备，如数据采集器、网关等，将热网传感器采集到的数据上传至工业互联网平台。配置数据采集设备参数，满足数据传输需求。

- 参赛选手需要将热网传感器、数据采集设备等与工业互联网平台进行集成，实现数据的实时传输和远程监控。配置数据采集与传输参数，确保数据的准确性和实时性。

完成以上任务后请做以下步骤：

- 参赛选手进行数据采集设备安装和配置。

- 参赛选手进行采集系统的集成。

任务2-2标识解析系统集成应用

标识解析设备安装与调试：安装标识解析设备，如二维码扫描器、RFID读写器等，以实现对热网设备标识的识别和解析。根据设计要求，调试设备参数，确保标识解析的准确性和可靠性。

热网设备编码与注册：根据热网行业的编码规范，为热网设备分配唯一标识。将热网设备标识信息注册到工业互联网平台，实现设备信息的管理和追溯。

系统集成：将热网设备、标识解析设备等与工业互联网平台进行集成，实现标识解析数据的实时传输和远程管理。配置数据采集与传输参数，确保数据的准确性和实时性。

任务要求：

- 参赛选手需正确安装标识解析设备，如二维码扫描器、RFID读写器等，以实现对热网设备标识的识别和解析。根据设计要求，调试设备参数，确保标识解析的准确性和可靠性。

- 参赛选手需根据热网行业的编码规范，为热网设备分配唯一标识。将热网设备标识信息注册到工业互联网平台，实现设备信息的管理和追溯。

- 参赛选手需将热网设备、标识解析设备等与工业互联网平台进行集成，实现标识解析数据的实时传输和远程管理。配置数据采集与传输参数，确保数据的准确性和实时性。

完成以上任务后请做以下步骤：

- 参赛选手进行标识解析设备安装与调试。

- 参赛选手进行热网设备编码与注册。

- 参赛选手进行标识解析设备系统集成。

任务2-3边缘计算及数据可视化应用

边缘数据预处理：在数据采集设备或边缘计算设备上进行数据预处理。编写相应的数据预处理脚本，根据实际需求调整预处理参数。

数据可视化脚本编写：根据热网设备运行数据的特点，编写数据可视化脚本，实现运行数据的图形化展示。可视化方式包括折线图、柱状图、饼图、仪表盘等，以便于图像化了解设备运行状况。

任务要求：

- 参赛选手需在数据采集设备或边缘计算设备上进行数据预处理。

- 参赛根据热网设备运行数据的特点，编写数据可视化脚本，实现运行数据的图形化展示。可视化方式包括折线图、柱状图、饼图、仪表盘等。

完成以上任务后请做以下步骤：

- 参赛选手搭建脚本运行环境。

- 参赛选手在边缘服务器上编写脚本进行数据预处理。

- 参赛选手在边缘服务器上编写脚本生成视图。

任务2-4 工业互联网应用平台服务开发

功能配置：根据实际需求，配置工业互联网平台的相关功能，如实时数据采集、历史数据存储、数据分析、告警通知等。为热网设备的运行监测、维护和管理提供基础支持。

运行监测：通过工业互联网平台配置，实时监测热网设备的运行状态，如运行速度、载重、电流等参数。对异常情况进行实时告警，确保设备安全运行。

任务要求：

- 参赛选手需根据实际需求，配置工业互联网平台的相关功能，如实时数据采集、历史数据存储、数据分析、告警通知等。为热网设备的运行监测、维护和管理提供基础支持。

- 参赛选手通过工业互联网平台配置，实时监测热网设备的运行状态，如运行速度、载重、电流等参数。对异常情况进行实时告警，确保设备安全运行。

完成以上任务后请做以下步骤：

- 参赛选手进行工业互联网平台的功能配置。

- 参赛选手通过配置工业互联网平台应用完成热网监控。